Аварийное освещение.

| Характеристика помщения |  |  |  |  |  |  | Вид освещения | Система освещения | Класс и подкласс , разряд и подразряд работ | Норма освещенности | Коэффициент запаса | Светильник |  | Лампа |  | Установленная мощность освещения | Удельная мощность осветительной нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Площадь, м2 | Высота, м | Класс по среде | Коэффициент отражнния |  |  |  |  |  |  |  | Тип | Мощность | Тип | Мощность |  |  |
|  |  |  |  | Стен | Потолка | Пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроремонтное отделение | 3600 | 10 |  | 70 | 50 | 10 | Аварийное | Равномерное | Г-0,8, IIIб | 1,5 | 1,5 | ППД | 200Вт | Г-200 | 200 Вт | 8 кВт |  |